弊社がお見積を提示あるいは、UL/cUL認証の審査を実施する上で、以下の情報・資料をご手配いただきますよう宜しくお願いいたします。すべての情報をそろえて頂く為、ご質問・ご相談等あれば、ご遠慮なくご連絡ください。

1. 審査をご希望されるUL1778規格のEdition（版）についてお知らせください。

UL1778〔第2版  or  第4版〕→〔　UL only  or　UL/cUL　〕→〔　Listing  or　other　〕認証

2. 申請機種の定格をお知らせください。

（入力電源について接続を意図される配電システムを以下から選択：Refer to UL60950-1 Annex V）

A.C. Power Distribution system 〔　TN　or　TT　or IT〕-〔　S　or　C　〕 system

| No | Model | Input | Output | Battery Supply [V] | Mass [kg] | Ambient Temp. [(C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Volt | Ph | Hz | Amp | Volt | Hz | VA | W | Amp |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

注1）Model名はULデータベースに登録を希望される型番をお知らせください。　（Model名にSuffixがある場合には、各々構造上の相違点を備考欄にお知らせください。申請時にない型式Suffixはそのプロジェクトでは登録出来ませんのでご注意ください。）

注2）上記定格の項目は全てご記入ください。同じModelで複数の定格値があればそれも記載してください。例：５０/６０Hz）

注3）Battery Supplyは接続回路に印加されるバッテリー電圧をお知らせください。

注4）Massはバッテリーを含む製品の総重量をお知らせください。

注5）Manualの中に記載されるInput定格電圧の許容範囲が±６％を超える場合にはその旨を備考欄にお知らせください。

（例：許容入力電圧 ＋１２％／－１０％）

注6) Ambient Temp.には、申請される装置の周囲温度定格を記入ください。

3. 外部バッテリの有無

無し

有り

→外部バッテリ･ユニットがある場合には、以下情報をお知らせください。

| Model | Nominal Voltage | Capacity | Number of Battery |
| --- | --- | --- | --- |

4. Input　設備供給電源からUPSへの接続方法：

A. 電源線の接続方法

端子台接続　　UPS Model ___________________

→UL認証されていない端子台（FW2未評価含む）の為、アンリステッド登録希望

→UL認証品端子台　UL File No_____________

現場配線用端子用（FW2）で評価され認証されている→〔　No　or　Yes　〕

推奨ワイヤーサイズ________AWG、締付トルク________lb-in、〔直配　or　端子　or　その他（　　　）〕接続

コード接続　　UPS　Model＿＿＿＿＿＿＿＿

→（汎用プラグ）：プラグ形状(___________________)

→（特殊プラグ）：プラグ形状(___________________）

その他：(______________________________________)

B.　接地線の接続方法　　UPS　Model ___________________

エンクロージャ　場所/方法　______________________________________

接地端子台（接地線用端子台として認証されているものに限る）　UL File No _____________

コード接続、その他：（___________________）

備考__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Output　Utility供給電源への接続方法：

A. 電源線の接続方法

端子台接続　　UPS Model___________________

→UL認証されていない端子台（FW2未評価含む）の為、アンリステッド登録希望

→UL認証品端子台　UL File No_____________

現場配線用端子用（FW2）で評価され認証されている→〔　No　or　Yes　〕

推奨ワイヤーサイズ_______AWG、締付トルク_______lb-in、〔直配　or　端子　or　その他：（　　　）〕接続

コード接続　　UPS　Model ___________________

→（汎用プラグ）：プラグ形状(___________________)

→（特殊プラグ）：プラグ形状(___________________）

その他：(______________________________________)

B.　接地線の接続方法　　UPS　Model ___________________

エンクロージャ　場所/方法　______________________________________

接地端子台（接地線用端子台として認証されているものに限る）　UL File No _____________

コード接続、その他：（___________________）

備考__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

注１）　標準の装備のほかにオプションで端子台、またはコード接続の仕様がある場合は詳細を備考欄にお知らせください。

注２）　申請されたModelによって相違がある場合には、備考欄にその内容をお知らせください。

注３）　端子台のアンリステッド登録には、納期3ヶ月程度（2007年現在）を見て頂きます。ご了承ください。

6. 既存の承認済み製品との類似があればお知らせください。

今回申請する装置は、Model　______________　UL File No.　 ______________の類似製品。

その他：（______________________________________）

備考

_____________________________________________________________________________________________________________

注１）UL承認品ではないが、過去の申請で評価がされている部品などもお知らせください。（例：トランスフォーマ、インダクタ等）

7. Enclosureの材質についてお知らせください。

Metal　（金属）

Polymeric　（樹脂）：UL File No. ________________　Type _________________

その他：（______________________________________）

備考

_____________________________________________________________________________________________________________

注１）申請されたModelによる相違がある場合は備考欄にお知らせください。

注２）Metal＋Polymeric（その他）など、数種類併用している場合、備考欄に該当場所もお知らせください。

8. 強制冷却装置

無し

有り：〔　UL認証された冷却ファン　or　その他：（＿＿＿＿＿＿＿＿＿）　〕

9. 交換部品、装置メンテナンスの指定　（例　ヒューズ、ファン、バッテリ、基板、フィルタ等）

| 部品名、 メンテナンス | 交換を認める人（一般ユーザ／保守点検員） | 部品位置（工具が不要な箇所／工具が必要な箇所） | 可能な装置の状態（運転中/電源遮断/その他） |
| --- | --- | --- | --- |

10. 製品の設置方法（縦置き・横置きの限定、床にネジ止め、特定の設置方法等）をお知らせください。

Model　________________は、（______________________________________）で据え付けられる。

11. その他、申請するUPSに該当する項目があればお知らせください。

緊急遮断（EPO）回路有り

「Suitable for use in a computer room」の仕様有り

注１）本内容を表示する場合、EPO回路およびバッテリー回路の遮断機能が要求されます。

UPSのバックアップ電源として、「Engine-drive DC power generators」を使用する

「Hospital grade components」として評価をするUPS

12. 回路図（鮮明なもの：　最大Ａ３サイズ）をご手配ください。また、回路図で規格上の２次回路（SELV回路など）として申請される部分を明確にしてください。（回路図上で電圧・電流、絶縁を明確にしてください）

13. 以下の情報を含むパ－ツリスト（一次回路部品、絶縁材料・部品、保護装置等）をご手配ください。

| 配置場所 注１） | 部品・番号 注２） | 型式 注３） | 製造者 注４） | 定格 注５） | UL File No. 注7） | cUL認証/CSA認証 注８） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注７） |  |  |  |  |  |  |

注１）配置場所：例.Enclosureの上面、ﾌﾟﾘﾝﾄ基板（複数ある場合はどの基板かも記載する事) など。

注２）部品・番号：部品の名前と回路図上の部品番号　例.SB1、C1など。

注３）型式：Suffixに注意し、UL認証で登録された型式を記載。少しでも違うとUL認証品として確認出来ません。

注４）製造者：UL認証で登録された英語表記の製造者名を記載。

注５）定格・仕様・CCN：電圧、電流、温度定格、Wなど必要なら絶縁のタイプや耐圧定格など。

注６）Alternate部品があれば、すべて記載してください。

注７）UL File No.：例：E123456、MH12345など。UL認証品で無い場合は、「UL未取得」と記載する。

注８）cUL申請の場合は基本的にCSA規格でも認証された部品を使用する必要がございます。cUL認証部品かCSAで認証されている事も記載してください。CSA認証品の場合「CSA certified」もUL Fileのあとに追記してください。cUL品であればUL Fileだけで結構です。

14. Instruction/Installation Manual、Service Manual（Draft可）をご手配ください。

15. 定格銘板デザイン図をご手配ください。

16. プリント基板のパタ－ントレ－ス図（実寸、Voltage Map）をご手配ください。

17. トランスフォ－マおよびインダクタの英文構造仕様書（絶縁構成が分かるもの）をご手配ください。

注１）トランスフォーマは構造評価の為の未含浸のサンプルが必要になりますので必ずご手配ください。また、Mold材料のAlternateがある場合にはその材料すべてで試験を含む評価が必要になります。

18. Backfeed保護回路のシーケンス図および動作フローの説明

注1）CPU、マイクロプロセッサ等でソフトウェアを使用し保護しているものもお知らせください。

19. 動作モード切替のためリレーを使用されている場合、各リレーの接点方式および各動作モードでの接点状態をお知らせください。

例）

| リレー名称 | 接点方式 | Normal Mode | Reserve Mode | Recharge Mode | Bypass Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RY1 | N.O. | Open | Close | Open | Open |
| RY2 | N.C. | Open | Open | Open | Close |

20. 以上「１」～「１９」がすべて誤りなく適切に申請されているかのご確認。

完了：　____＿月_＿____日

未完了：（完了予定日____＿月_＿____日完了　（未完了項目：　　　　　　　　　　　　　　　　）

＝重要なお知らせ＝

DAPの施行により、WTDP実施する為には、事前に試験場の設備が適切であるか調査する必要があります。詳細内容はカスタマーサービス、および弊社ホームページ：　http://uljapan.co.jp/cas/ulcl.html　より確認ください。

----------------------------------------------------------------------

UL Data Acceptance Program (UL データ・アクセプタンス･プログラム)

ここではそれぞれのプログラムの概要をご説明しておりますが、詳細につきましては、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

WTDP (ウイットネス･テストデータ･プログラム)

ULエンジニアはお客様の試験サイトへ出張し、製品試験の立会いおよび監督を行います。 製品の構造評価を実施する場合もあります。ここで記録された試験データは、通常のUL試験所で行う試験データと同等に扱われます。

ULエンジニアは試験施設および試験装置が適切であるかどうか審査し、選択した製品サンプル、試験手順、試験データが適切であり、かつ正確に記録されていることを確認します。また、ULエンジニアはこれらのことが正しくおこなわれるように、事前あるいは立会い中にアドバイスをいたします。

事前に準備していただくもの

| 1. | 試験設備の準備 測定機器は国家あるいは国際規格にトレーサビリティがとれている標準器を用いて校正されているものを使用します。ULエンジニアはお客様で準備された試験設備が適当であるか審査を行いますが、原則としてUL試験所の試験設備と同等のものが必要になります。また、それぞれの測定器の校正証明書をご準備いただきます。 |
| --- | --- |
| 2. | 適切な試験環境 試験現場には試験を行うための適切な電源供給、照明、温度/湿度管理などがあり、試験中はこれらを監視し、必要に応じて調節できるものが必要になります。 |
| 3. | 試験員の資格 ULエンジニアの監督下で実際に試験を行う試験員は、試験を行うための技術的な知識と経験を持ち、必要な教育/トレーニングを受けている必要があります。 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------

＝評価に関して＝

原則として規格の該当する要求事項すべに適合させて頂く事が重要です。評価として規格の要求事項を満足出来なくても、担当エンジニアおよびレビューワにより、安全と判断され承認される特別な場合もございます。また、その時事のUL評価指針に従って承認される場合もございます。しかしながら、それら特別に承認された箇所は、規格要求事項を満足していない以上、その承認部分を将来的に取り消される可能性・リスクを伴います。十分ご注意してくださいますようお願い申し上げます。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

＝サンプル輸送に関しまして＝

試験をULラボで実施したUPSのバッテリは、安全上の観点より弊社から運送業者を通じて返却する事が出来ません。貴社にて運送業者をご手配して頂く必要がございます。ご了承願います。

また、負荷装置、UPS本体をULへ送付頂く時は、サイズ・重量により受け取りが困難な場合がございます。事前に弊社カスタマーサービスへ確認して頂きますようお願い申し上げます。