弊社がお見積を提示あるいは、UL/cUL認証の審査を実施する上で、以下の情報・資料をご手配いただきますよう宜しくお願いいたします。すべての情報をそろえて頂く為、ご質問・ご相談等あれば、ご遠慮なくご連絡ください。

1. 審査をご希望される認証区分についてお知らせください。

〔UL Listing〕認証

〔UL Recognition〕認証

〔cUL〕認証

〔cRU〕認証

2. 申請機種について製品概要および特別なご依頼事項を簡単にお知らせください。

既に認定されている製品への変更やそれら製品に類似している場合には、既存のUL Reportに変更点を朱書きで追記したコピーをご手配ください。特別なご依頼事項とは承認レポート発行形態に関するご要望などがありましたらお知らせください。

3. 申請機種の定格をお知らせください。

| No | Model | Input | Number of Inputs/Outputs | Output Type | I/O Electrical Ratings | Enclosure の評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Volt | Ph | Hz | [A], [VA], [W] |  |  | Input | Output |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. 周囲温度定格：

＿＿℃

5. Utility供給電源への接続方法：

端子台接続

コード接続（汎用プラグ）：プラグ形状(______________)

コード接続（特殊プラグ）：プラグ形状(______________）

その他：(___________________________)

端子台接続の場合は、主回路現場配線用端子台の仕様（推奨ﾜｲﾔ-ｻｲｽﾞ、締付けﾄﾙｸ等）をお知らせください。

6. 既存の承認済み製品との類似があればお知らせください。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

7. Enclosureの材質 (Enclosed Type の場合、上記項目2、注5 参照)

Metal　（金属）

Polymeric　（樹脂）：File No.　　　　　Type.

8. 強制冷却装置

有り：　（冷却ファン／ その他）

無し

9. 供給電源の指定

Class 2

Limited Voltage／Limited Current

その他

10. 製品の設置方法（縦置き・横置き等）をお知らせください。

以下の資料・情報は業務開始の際に必須となりますので、ご手配ください。

11. 回路図（鮮明なもの：　最大Ａ３サイズ）をご手配ください。

添付

見積後に提出

12. パ－ツリスト（一次回路部品、絶縁材料、保護装置等）をご手配ください。

| 配置場所 注１） | 部品・番号 注２） | UL File No. 注３） | 型式 注４） | 製造者 注５） | 定格 注６） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注７） |  | 注８） |  |  |  |

注１）配置場所：例.Enclosureの上面、ﾌﾟﾘﾝﾄ基板（複数ある場合はどの基板かも記載する事) など。

注２）部品・番号：部品の名前と電気回路図面上の部品番号　例.SB1、C1など。

注３）UL File No.：例：E123456、MH12345など。UL認証品で無い場合は、「UL未取得」と記載する。

注４）型式：Suffixに注意し、UL認証で登録された型式を記載。少しでも違うとUL認証品として確認出来ません。

注５）製造者：UL認証で登録された英語表記の製造者名を記載。

注６）定格・仕様・CCN：電圧、電流、温度定格、Wなど必要なら絶縁のタイプや耐圧定格など。

注７）Alternate部品があれば、すべて記載してください。

注８）cUL申請の場合は基本的にCSA規格でも認証された部品を使用する必要がございます。cUL認証部品かCSAで認証されている事も記載してください。

添付

見積後に提出

13. Instruction/Installation Manual（Draft可）をご手配ください。

添付

見積後に提出

14. 定格銘板デザイン図をご手配ください。

添付

見積後に提出

15. プリント基板のパタ－ントレ－ス図（実寸、Voltage Map）をご手配ください。

添付

見積後に提出

16. トランスフォ－マの英文構造仕様書（絶縁構成が分かるもの）をご手配ください。

添付

見積後に提出

# Text boxes

注1）Model名はULデータベースに登録を希望される型番をお知らせください。（Model名にSuffixがある場合には、各々構造上の相違点をお知らせください）

注2）上記の定格は適用される項目を全てご記入ください。Class 2　電源からの供給を意図される製品は電圧定格にClass２と追記ください。

注3）Output Typeは、「Transistor」、「Magnetic Relay」等をお知らせください。

注4）I/O Electrical Ratingは、電圧・電流値の最大をお知らせください。

注5）Enclosureの評価は指定なき場合、Open Type として評価を実施します。最終製品のEnclosure内部への設置が限定できない場合はEnclosureに対する評価が必要となります。以下をご参考の上、ご希望のTypeをお知らせください。

Open Type – 申請機種がEnclosure内部への設置に限定できる場合

Type 1 – Type 1 Enclosureまたは一部分Type１Enclosureを含む製品

Type __ - 防水等のUL50のEnclosure評価を希望の場合