| 「Request for Quotation/申請依頼書 - Medical Devices/医療機器」のご記入について （製品安全評価・EMC測定をご希望のお客様向け） |
| --- |
| ■申請依頼書には、以下項目のご記入をお願いいたします。 |
| 1.) Company / Device Information / 貴社（お申込者） / 機器情報: |
| 貴社（本業務のご担当者様）及びご依頼の機器に関する情報をご記入下さい。 「Device’s Intended Use Statement」については、機器のラベル、取扱説明書に記載されている使用意図をご記入下さい。 |
| 2.) Desired Geographic Markets / ご希望の市場地域: |
| 機器の認証を希望される国/地域にチェックして下さい。 |
| 3.) Detailed Information for a Safety Investigation / 安全評価の詳細: |
| Do you require any Safety Services? / 安全評価をご希望ですか？ | 安全評価をご希望の場合は、こちらをチェックして下さい。 安全評価には、以下7種類のサービスタイプがあります。 （質問項目：「What type of Safety service are you looking for ? / ご希望の安全サービスは何ですか？ 」 選択肢参照） ご希望のサービスタイプをクリックいただくと、記入方法の説明ページにジャンプします。 Full Evaluation / 新規申請 （最終製品の新規申請。（UL又はCB） アクセサリーや部品、電源は該当しません。） Alternate Construction / Report Update / 変更申請 / レポートの更新 （最終製品、部品、電源いずれの場合も該当します。（UL又はCB）） UL Certification Based on CB Report / CBレポートに基づいたUL認証の発行 CB Certificate & Report Reissue / CB認証&レポートの再発行 （一般的に3年毎に行われます。） Power Supply Evaluation / 電源の評価 （電源あるいはパワートランスの新規申請（UL 又は CB）） Preliminary Evaluation / 事前評価 （機器のどの開発過程でも利用可能です。） Component Recognition, Other than a Power Supply / 電源以外の部品認証 （部品（電源以外）のUL認証（レコグニション）・CB認証） |
| 「Full Evaluation / 新規申請」 、または、 「UL Certification Based on CB Report / CBレポートに基づいたUL認証の発行」をご希望の場合 |
| Select the Standard Associated with the Device / 機器の適用規格を選択して下さい | 適用規格について 60601-1(2nd Edition.) ：医用電気機器 61010-1：ラボ機器 60950-1(Power Supply ONLY) ：60601-1及び60950-1のコンプリメンタリー評価（電源のみ） 60825/CDRH (Lasers) ： 機器にレーザーが搭載されており、IEC60825-1規格または、CDRH規制に沿ったレーザーの評価 UL1069 (Nurse Call Stations) ：ナースコールステーションの評価 ※5.はUL Inc.（米国）での対応となります。 ★上記4. をご希望の場合、ご希望のレーザーサービスもお選び下さい 60825-1 Report： IEC60825-1での評価及びIEC Test Report様式での評価レポート発行 60825-1 Testing Only：IEC60825-1での評価のみ CDRH Laser Report：CDRH規制に沿ったレーザー評価及びCDRH Report発行 CDRH Testing Only：CDRH規制に沿ったレーザー評価のみ |
| What type of Safety service are you looking for? / ご希望の安全サービスは何ですか？ | 「Full Evaluation / 新規申請」あるいは、「UL Certification Based on CB Report / CBレポートに基づいたUL認証の発行」にチェック下さい。 |
| Is the device Battery Powered ONLY? / 機器は電池のみで作動しますか？ | 機器が電池のみで作動する場合、「Yes」を選択下さい。 ★ ACアダプタも併用可能としている機器は、「Yes」に該当しません。 |
| Are there any Collateral Standards involved (see '60601 Standards' worksheet)? / 付帯規格の適用はありますか？ | 機器に適用となる付帯規格があれば、「Yes」を選択し、全ての付帯規格を右欄にご記入下さい。（付帯規格については、「60601/61010 Standards」タブ参照。） 付帯規格の適用がお分かりでない場合は、「Unsure」にチェック下さい。 ★ 適用規格が61010-1の場合もご記入下さい。 |
| Are there any Particular Standards involved (see 'Standards' worksheets)? / 個別規格の適用はありますか？ | 機器に適用となる個別規格（例：IEC60601-2-25等）があれば、「Yes」を選択し、全ての個別規格を右欄にご記入下さい。（個別規格については、「60601/61010 Standards」タブ参照） 個別規格の適用がお分かりでない場合は、「Unsure」にチェック下さい。 ★ 適用規格が61010-1の場合もご記入下さい。 |
| Does the device contain any Non-60601 approved power supplies? / 60601規格未承認の電源が含まれていますか？ | 未承認の電源が含まれていれば「Yes」を選択し、未承認の電源の個数を右欄にご記入下さい。 ★ 電源が最終製品と同じ規格で承認されていない場合は、「未承認電源」扱いになります。（最終製品の適用規格が、61010-1である場合は、60950-1電源も承認電源として扱います。） |
| Does the device contain an alternate/swappable power supply? / 本製品にAlternate電源を登録される場合は、選択して下さい | 本機器にAlternate電源を登録される場合は、「Yes」を選択し、Alternate電源の数をご記入下さい。 ★ Alternate電源とは、物理的に付け替えることができるものを指します。 |
| Are you utilizing a UL Data Acceptance Program (DAP) for this submittal? / 本申請ではULのデータアクセプタンスプログラム（DAP）をご利用されますか？ | お客様の施設で試験を行う場合は、「Yes」を選択し、ご希望のDAPの種類をお選び下さい。 ・Witness Test Data Program (WTDP)：ＵＬエンジニアが、お客様の試験サイトへ出張し、製品試験の立会い及び監督を行うプログラムです。（製品の構造評価を実施する場合もあります。） ・Client Test Data Program (CTDP)：ＵＬエンジニアが、お客様から提出されたサンプルと試験データを検証し、適合性確認のために必要な試験をＵＬ試験所またはお客様の試験サイトにて行うプログラムで、お客様が実際に行う試験にＵＬエンジニアは立ち会いません。（年に1回ＵＬによる監査を受けていただく必要があります。） ★ DAPの利用には、少なくとも適切な試験施設・試験装置が必要です。 DAPの詳細： http://uljapan.co.jp/cas/ulcl.html にてご確認下さい。 |
| Do you want a CB Report? / CBレポートの発行をご希望ですか？ | CB申請のみをご希望の場合は、ご選択不要です。 CB申請をご希望で、製造者の試験プログラム活用をご希望の場合、ご希望のプログラムをお選び下さい。 ★ 製造者の試験プログラムの利用には、少なくとも適切な試験施設・試験装置が必要です。 |
| Do you require Expedited Service for the Safety investigation? / 特急サービスをご希望ですか？ | ご希望の場合は、「Yes」を選択し、ご希望の完了予定日をご記入下さい。 ★ 評価部門の混雑状況等により、お受けできない場合もございます。 |
| ⇒ 上記を全てご記入いただけましたら、次へお進み下さい。 |
| 「Alternate Construction / Report Update / 変更申請 / レポートの更新」 をご希望の場合 |
| Select the Standard Associated with the Device / 機器の適用規格を選択して下さい | 適用規格について 60601-1(2nd Edition.) ： 医用電気機器 61010-1 ： ラボ機器 60950-1(Power Supply ONLY) ： 60601-1及び60950-1のコンプリメンタリー評価（電源のみ） 60825/CDRH (Lasers) ： 機器にレーザーが搭載されており、IEC60825-1規格または、CDRH規制に沿ったレーザーの評価 UL1069 (Nurse Call Stations) ：ナースコールステーションの評価 ※ 5.はUL Inc.（米国）での対応となります。 ★ 上記4. をご希望の場合、ご希望のレーザーサービスもお選び下さい。 60825-1 Report： IEC60825-1での評価及びIEC Test Report様式での評価レポート発行 60825-1 Testing Only：IEC60825-1での評価のみ CDRH Laser Report：CDRH規制に沿ったレーザー評価及びCDRH Report発行 CDRH Testing Only：CDRH規制に沿ったレーザー評価のみ |
| What type of Safety service are you looking for? / ご希望の安全サービスは何ですか？ | 「Alternate Construction / Report Update / 変更申請/レポートの更新」にチェック下さい。 ★ CB変更申請は、NCB:UL Inc. のCB Certificate / Reportを既にお持ちの場合のみご依頼いただけます。 |
| Please Provide Alternate Construction Details / 変更申請の詳細をご記入下さい | 以下質問項目についてご回答下さい。 Explain Alternate Construction Differences： 変更内容の詳細をご記入下さい。 Does the Alternate Construction include：電源の変更（「Mains Power Supply Modification」）、 あるいはパワートランスの変更 「Mains Transformer Modification」 を含んでいれば、チェック下さい。 電源内部の部品変更/電源のAlternate追加の場合いずれも該当します。 電源の変更申請をご依頼の場合は、ご記入不要です。 No. of Modifications to the File：今回の変更箇所の数をご記入下さい。 変更箇所の個数のカウント方法 例： モデル名追加、回路の変更、代替部品3種類の変更 の場合は、 変更箇所 ＝ 5点 （代替部品は個別にカウント）とカウントします。 File No.： UL File No.をご記入下さい。 Report Vol. / Sec.： Report の Volume, Section No.（又はReport No. 例：Exxxxx-Axx-xx-x）をご記入下さい。 |
| Are there any Collateral Standards involved (see '60601 Standards' worksheet)? /付帯規格の適用はありますか？ | 機器に適用となる付帯規格があれば、「Yes」を選択し、全ての付帯規格を右欄にご記入下さい。（付帯規格については、「60601 Standards」タブ参照。） 付帯規格の適用がお分かりでない場合は、「Unsure」にチェック下さい。 ★ 適用規格が61010-1の場合もご記入下さい。 |
| Are there any Particular Standards involved (see 'Standards' worksheets)? /個別規格の適用はありますか？ | 機器に適用となる個別規格（例：IEC60601-2-25等）があれば、「Yes」を選択し、全ての個別規格を右欄にご記入下さい。（個別規格については、「60601/61010 Standards」タブを参照） 個別規格の適用がお分かりでない場合は、「Unsure」にチェック下さい。 ★ 適用規格が61010-1の場合もご記入下さい。 |
| Does the device contain any Non-60601 approved power supplies? / 60601規格未承認の電源が含まれていますか？ | 未承認の電源が含まれていれば「Yes」を選択し、未承認の電源の個数を右欄にご記入下さい。 ★ 電源が最終製品と同じ規格で承認されていない場合は、「未承認電源」扱いになります。（最終製品の適用規格が、61010-1である場合は、60950-1電源も承認電源として扱います。） |
| Are you utilizing a UL Data Acceptance Program (DAP) for this submittal? / 本申請ではULのデータアクセプタンスプログラム（DAP）をご利用されますか？ | お客様の施設で試験を行う場合は、「Yes」を選択し、ご希望のDAPの種類をお選び下さい。 Witness Test Data Program (WTDP) ：ＵＬエンジニアが、お客様の試験サイトへ出張し、製品試験の立会い及び監督を行うプログラムです。（製品の構造評価を実施する場合もあります。） Client Test Data Program (CTDP) ：ＵＬエンジニアが、お客様から提出されたサンプルと試験データを検証し、適合性確認のために必要な試験をＵＬ試験所またはお客様の試験サイトにて行うプログラムで、お客様が実際に行う試験にＵＬエンジニアは立ち会いません。（年に1回ＵＬによる監査を受けていただく必要があります。） ★ DAPの利用には、少なくとも適切な試験施設・試験装置が必要です。 DAPの詳細： http://uljapan.co.jp/cas/ulcl.html にてご確認下さい。 |
| Do you want a CB Report? / CBレポートの発行をご希望ですか？ | ★ NCB:UL Inc. のCB Certificate / Reportを既にお持ちの場合のみご依頼いただけます。 CB申請をご希望で、製造者の試験プログラム活用をご希望の場合、ご希望のプログラムをお選び下さい。 ★ 製造者の試験プログラムの利用には、少なくとも適切な試験施設・試験装置が必要です。 |
| Do you require Expedited Service for the Safety investigation? /特急サービスをご希望ですか？ | ご希望の場合は、「Yes」を選択し、ご希望の完了予定日をご記入下さい。 ★ 評価部門の混雑状況等により、お受けできない場合もございます。 |
| ⇒ 上記を全てご記入いただけましたら、次へお進み下さい。 |
| 「CB Certificate & Report Reissue / CB認証&レポートの再発行」をご希望の場合 |
| Select the Standard Associated with the Device / 機器の適用規格を選択して下さい | 本サービスでのチェック可能な適用規格 60601-1(2nd Edition.) ：医用電気機器 61010-1：ラボ機器 60950-1(Power Supply ONLY) ：60601-1及び60950-1のコンプリメンタリー評価（電源のみ） |
| What type of Safety service are you looking for? / ご希望の安全サービスは何ですか？ | 「CB Certificate & Report Reissue / CB認証＆レポートの再発行」にチェック下さい。 ★ CB認証/レポート再発行は、現CB 認証/レポートから一切の変更がない場合にご利用いただけます。 CB 認証/レポートの内容に変更がある場合は、「Alternate Construction / Report Update：変更申請やレポートの改訂」業務としてご依頼下さい。 |
| Do you require Expedited Service for the Safety investigation? / 特急サービスをご希望ですか？ | ご希望の場合は、「Yes」を選択し、ご希望の完了予定日をご記入下さい。 ★ 評価部門の混雑状況等により、お受けできない場合もございます。 |
| ⇒ 上記を全てご記入いただけましたら、次へお進み下さい。 |
| 「Power Supply Evaluation / 電源の評価」 をご希望の場合 |
| Select the Standard Associated with the Device / 機器の適用規格を選択して下さい | 本サービスでのチェック可能な適用規格 60601-1(2nd Edition.) ： 医用電気機器 61010-1 ： ラボ機器 60950-1(Power Supply ONLY) ：60601-1及び60950-1のコンプリメンタリー評価（電源のみ） |
| What type of Safety service are you looking for? / ご希望の安全サービスは何ですか？ | 「Power Supply Evaluation / 電源の評価」にチェック下さい。 |
| Is the device a Power Supply ONLY? / 機器は電源ですか？ | 「Yes」を選択し、以下項目をご記入下さい。 Low voltage （≦1000V）/ High Voltage (>1000 V) Number of Power Supply Outputs ：出力数 ★ 出力電圧違いの電源またはパワートランスのシリーズの出力数 |
| Are you utilizing a UL Data Acceptance Program (DAP) for this submittal? / 本申請ではULのデータアクセプタンスプログラム（DAP）をご利用されますか？ | お客様の施設で試験を行う場合は、「Yes」を選択し、ご希望のDAPの種類をお選び下さい。 Witness Test Data Program (WTDP) ：ＵＬエンジニアが、お客様の試験サイトへ出張し、製品試験の立会い及び監督を行うプログラムです。（製品の構造評価を実施する場合もあります。） Client Test Data Program (CTDP) ：ＵＬエンジニアが、お客様から提出されたサンプルと試験データを検証し、適合性確認のために必要な試験をＵＬ試験所またはお客様の試験サイトにて行うプログラムで、お客様が実際に行う試験にＵＬエンジニアは立ち会いません。（年に1回ＵＬによる監査を受けていただく必要があります。） ★ DAPの利用には、少なくとも適切な試験施設・試験装置が必要です。 DAPの詳細： http://uljapan.co.jp/cas/ulcl.html にてご確認下さい。 |
| Do you want a CB Report? / CBレポートの発行をご希望ですか？ | CB申請をご希望で、製造者の試験プログラム活用をご希望の場合、ご希望のプログラムをお選び下さい。 ★ 製造者の試験プログラムの利用には、少なくとも適切な試験施設・試験装置が必要です。 |
| Do you require Expedited Service for the Safety investigation? / 特急サービスをご希望ですか？ | ご希望の場合は、「Yes」を選択し、ご希望の完了予定日をご記入下さい。 ★ 評価部門の混雑状況等により、お受けできない場合もございます。 |
| ⇒ 上記を全てご記入いただけましたら、次へお進み下さい。 |
| 「Preliminary Evaluation / 事前評価」をご希望の場合 |
| Select the Standard Associated with the Device / 機器の適用規格を選択して下さい | 適用規格について 60601-1(2nd Edition.) ： 医用電気機器 61010-1 ： ラボ機器 60950-1(Power Supply ONLY) ： 60601-1及び60950-1のコンプリメンタリー評価（電源のみ） 60825/CDRH (Lasers) ： 機器にレーザーが搭載されており、IEC60825-1規格、または、CDRH規制に沿ったレーザーの評価 UL1069 (Nurse Call Stations) ：ナースコールステーションの評価 ※ 5.はUL Inc.（米国）での対応となります。 |
| What type of Safety service are you looking for? / ご希望の安全サービスは何ですか？ | 「Preliminary Evaluation / 事前評価」にチェック下さい。 |
| Do you require Expedited Service for the Safety investigation? / 特急サービスをご希望ですか？ | ご希望の場合は、「Yes」を選択し、ご希望の完了予定日をご記入下さい。 ★ 評価部門の混雑状況等により、お受けできない場合もございます。 |
| 12.) Additional Services / その他のサービス: 備考欄 | ご希望の事前評価の内容（日程・時間等）をご記入下さい。 ★ 製品カタログ、仕様書もあわせてご提出下さい。 |
| ⇒ 上記を全てご記入いただけましたら、次へお進み下さい。 |
| 「Component Recognition, Other than a Power Supply / 電源以外の部品認証」をご希望の場合 |
| Select the Standard Associated with the Device / 機器の適用規格を選択して下さい | 適用規格について 60601-1(2nd Edition.) ： 医用電気機器 61010-1 ： ラボ機器 |
| What type of Safety service are you looking for? / ご希望の安全サービスは何ですか？ | 「Component Recognition, Other than a Power Supply / 電源以外の部品認証」にチェック下さい。 |
| Are there any Collateral Standards involved (see '60601 Standards' worksheet)? / 付帯規格の適用はありますか？ | 機器に適用となる付帯規格があれば「Yes」を選択し、全ての付帯規格を右欄にご記入下さい。（付帯規格については、「60601 Standards」タブ参照。） 付帯規格の適用がお分かりでない場合は、「Unsure」にチェック下さい。 ★ 適用規格が61010-1の場合もご記入下さい。 |
| Are there any Particular Standards involved (see 'Standards' worksheets)? /個別規格の適用はありますか？ | 機器に適用となる個別規格（例：IEC60601-2-25等）があれば、「Yes」を選択し、全ての個別規格を右欄にご記入下さい。（個別規格については、「60601/61010 Standards」タブを参照） 個別規格の適用がお分かりでない場合は、「Unsure」にチェック下さい。 ★ 適用規格が61010-1の場合もご記入下さい。 |
| Does the device contain any Non-60601 approved power supplies? / 60601規格未承認の電源が含まれていますか？ | 未承認の電源が含まれていれば「Yes」を選択し、未承認の電源の個数を右欄にご記入下さい。 ★ 電源が最終製品と同じ規格で承認されていない場合は、「未承認電源」扱いになります。（最終製品の適用規格が、61010-1である場合は、60950-1電源も承認電源として扱います。） |
| Are you utilizing a UL Data Acceptance Program (DAP) for this submittal? / 本申請ではULのデータアクセプタンスプログラム（DAP）をご利用されますか？ | お客様の施設で試験を行う場合は、「Yes」を選択し、ご希望のDAPの種類をお選び下さい。 Witness Test Data Program (WTDP) ：ＵＬエンジニアが、お客様の試験サイトへ出張し、製品試験の立会い及び監督を行うプログラムです。（製品の構造評価を実施する場合もあります。） Client Test Data Program (CTDP) ：ＵＬエンジニアが、お客様から提出されたサンプルと試験データを検証し、適合性確認のために必要な試験をＵＬ試験所またはお客様の試験サイトにて行うプログラムで、お客様が実際に行う試験にＵＬエンジニアは立ち会いません。（年に1回ＵＬによる監査を受けていただく必要があります。） ★ DAPの利用には、少なくとも適切な試験施設・試験装置が必要です。 DAPの詳細： http://uljapan.co.jp/cas/ulcl.html にてご確認下さい。 |
| Do you want a CB Report? / CBレポートの発行をご希望ですか？ | CB申請をご希望で、製造者の試験プログラム活用をご希望の場合、ご希望のプログラムをお選び下さい。 ★ 製造者の試験プログラムの利用には、少なくとも適切な試験施設・試験装置が必要です。 |
| Do you require Expedited Service for the Safety investigation? / 特急サービスをご希望ですか？ | ご希望の場合は、「Yes」を選択し、ご希望の完了予定日をご記入下さい。 ★ 評価部門の混雑状況等により、お受けできない場合もございます。 |
| ⇒ 上記を全てご記入いただけましたら、次へお進み下さい。 |
| 4.) Detailed Information for an EMC Investigation to IEC 60601-1-2 / IEC 60601-1-2のEMC評価の詳細： |
| Do you require an EMC Investigation? / EMC評価をご希望ですか？ | EMC測定をご希望のお客様は、こちらにチェック下さい。 ★ その他詳細項目のご記入は不要です。 |
| 12.) Additional Services / その他のサービス ： |
| Do you need additional UL services / その他のULサービスをご希望ですか？ | IEC/EN/JIS Informative Report, DEMKO 申請等、本申請依頼書に記載箇所が設けられていない業務、その他ご連絡事項がありましたら、「Other（Explain） 」欄 にチェックいただき、詳細をご記入いただくか、備考欄または弊社送付時のE-mailにその旨お書き添えいただき、お申込み下さい。 |
| Applicant / Billing Address / Listee / Manufacturer Information |
| Applicant / 申 請 者 | 「Same as Contact」： 項目1.）の情報と同じであれば、チェックして下さい。 ★ 英･和 両方を必ずご記入下さい。 |
| Billing Address / 請求書宛先 | 「Same as Contact」： 項目1.）の情報と同じであれば、チェックして下さい。 「Same as Applicant」： Applicantと同じであれば、チェックして下さい。 ★ 英･和 両方を必ずご記入下さい。 |
| Please fill out the field if this is the first time to apply to UL, or if you would like to change the registration information. / ULをはじめてご利用される場合、または既存ファイルの内容に変更がある場合は、下記情報をご記入下さい。 | Listee / 登録者 「Same as Contact」： 項目1.）の情報と同じであれば、チェックして下さい。 「Same as Applicant」： Applicantと同じであれば、チェックして下さい。 Manufacturer 1～3 / 製造工場1～3 ★ 英･和 両方を必ずご記入下さい。 |

# Text boxes

12V

5V

24V

5V

A

Aa

出力数：3　とご記入下さい。

例1：Power Supply A Series

5V

12V

10V

B

Bbb

Bb

出力数：3　とご記入下さい。

例2：Power Supply B Series

ご質問、ご不明な点などがございましたら、弊社カスタマーサービス部までご連絡下さい。

Email: customerservice.jp@jp.ul.com

TEL: 045-342-1200