ＥＭＣ業務依頼書（校正業務用）

（業務受付確認書）

年 月   日

貴社管理番号

| 横輪EMC試験所 | 〒516-1106 三重県伊勢市横輪町108番 TEL:0596-39-1485 /FAX:0596-39-0232 |
| --- | --- |
| 山北EMC試験所 | 〒258-0124 神奈川県足柄上郡山北町川西907番 TEL:0465-77-1011 /FAX:0465-77-2112 |
| 本社EMC試験所 | 〒516-0021 三重県伊勢市朝熊町4383番地326 TEL:0596-24-8116 /FAX:0596-24-8124 |
| 湘南EMC試験所 | 〒259-1220 神奈川県平塚市めぐみが丘1丁目22番3 TEL:0463-50-6400 /FAX:0463-50-6401 |
| 貴社名 | （和文名） （英文名） |
| 住 所 | 〒 |
| 担当者 | 所属： |
|  | 氏名： |
| 連絡先 | TEL (内線) FAX E-mail |
| その他 | (御見積書,請求書,証明書,被校正機器,その他の発送先が異なる場合,送付先の担当者名,所属,連絡先,住所をこの欄に御記入願います｡) |
| 依頼業務内容〔見積 № 〕 *確認の為見積右上の番号をご記入下さい。 記入例：00AE0001-YW |
| 1．校正証明書 | 発行希望 注) オリジナルを2部以上ご希望の場合は、別管理番号にて発行させていただきます。 |
|  | 不要 |
| 2．社名(証明書記載) | （和文名） （英文名） |
| 3．住所(証明書記載) | （和文名）〒 |
|  | （英文名）〒 |
| 4. 校正品目 (別紙を参照下さい) | EFT/B試験器※CDN校正は要相談 (Ed1.2 Ed2.0 Ed1.2+Ed2.0) | ESD試験器 (Ed1 Ed2) | ｻｲﾄｱｯﾃﾈｰｼｮﾝ (3m 10m 3m+10m) |
|  | ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ/広帯域ｱﾝﾃﾅ (標準ｻｲﾄ法 参照ｱﾝﾃﾅ法) | LISN※分配係数,ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ,位相角 (VSWR+分離度 擬似手の特性) | ﾃｽﾄﾚｼｰﾊﾞ (CISPR-AVを含む) |
|  | ISN※LCLは不可 | ｱｯﾃﾈｰﾀ | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾈｯﾄﾜｰｸ※AV機器EMS用 |
|  | 吸収ｸﾗﾝﾌﾟ | ｺﾝﾊﾞｲﾅ | ｻｰｼﾞ試験器※CDN校正は要相談 |
|  | CDN※伝導妨害試験用 | 信号発生器 | 磁界ｾﾝｻ |
|  | ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞ | ﾀｰﾐﾈｰﾀ | DIP試験器 |
|  | 電圧ﾌﾟﾛｰﾌﾞ(RFﾌﾟﾛｰﾌﾞ) | 電界ｾﾝｻｰ | 電流ﾌﾟﾛｰﾌﾞ※校正用冶具が必要 |
|  | 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | ﾊﾟﾜｰﾒｰﾀ/ﾊﾟﾜｰｾﾝｻ | 150Ω-50Ωｱﾀﾞﾌﾟﾀ |
|  | ﾌｧﾝｸｼｮﾝｼﾞｪﾈﾚｰﾀ | ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ | ﾎｰﾝｱﾝﾃﾅ |
|  | ﾏｯﾁﾝｸﾞﾊﾟｯﾄﾞ | ﾛｰﾊﾟｽ/ﾊｲﾊﾟｽ/ﾊﾞﾝﾄﾞﾊﾟｽﾌｨﾙﾀｰ | 1-18GHz試験ｻｲﾄ(SVSWR) |
|  | ｼｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ特性 | ｺﾑｼﾞｪﾈ | その他( ) |
| 5．品名 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
| 6．型式 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
| 7．製造番号 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
| 8．製造者 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
| 9．機器搬入日 | 月 日｜ 備考 = |
| 10．希望納期 | 校正希望日程 | 月 日 ～ 月 日｜ 備考 = |  |
|  | 校正証明書 希望送付日 | 月 日｜ 備考 = |  |
| 11．機器返却方法 | 着払い | 元払い(別途校正費用に追加でご請求) |
|  | 輸送保険加入 | 不要 | 必要 加入保険料：￥ 円 (別途校正費用に追加でご請求) |

御依頼の上記業務、下記の通り決まりました。宜しくお願いします。御連絡の際は下記JOB No.を必ずご記入下さい。

| 業務担当: | JOB No. |
| --- | --- |
| JOB TITLE： |
| 【スケジュール】 |
| １. | 校正予定 | 月 日 ～ 月 日｜ 備考 = |  | 受付印 |
| ２. | 校正証明書送付予定 | 月 日｜ 備考 = |  |  |
| ※弊社は、ISO/IEC 17025に基づく校正試験所認定を受けておりません。 |  |  |

１．EMC業務依頼書

本EMC業務依頼書（業務受付確認書）は、

- 株式会社 UL Japan

- 貴社

間の、EMC業務の契約に関する書類となります。

①弊社 					⇒		貴社   本書面送付

②貴社にて、太枠内記述 		⇒		弊社への送付  （この時点で、業務依頼書となります）

③弊社より、別途必要事項追記 	⇒		貴社への返送  （この時点で、業務受付確認書となります）

２．業務依頼書記入例

| 貴社名 | （和文名） （英文名） |
| --- | --- |
| 住 所 | 〒 |
| 担当者 | 所属： |
|  | 氏名： |
| 連絡先 | TEL (内線) FAX E-mail |
| その他 | (御見積書,請求書,証明書,被校正機器,その他の発送先が異なる場合,送付先の担当者名,所属,連絡先,住所をこの欄に御記入願います｡) |
| 依頼業務内容〔見積 № 〕 *確認の為見積右上の番号をご記入下さい。 記入例：00AE0001-YW |
| 1．校正証明書 | 発行希望 注) オリジナルを2部以上ご希望の場合は、別管理番号にて発行させていただきます。 |
|  | 不要 |
| 2．社名(証明書記載) | （和文名） （英文名） |
| 3．住所(証明書記載) | （和文名）〒 |
|  | （英文名）〒 |
| 4. 校正品目 (別紙を参照) | EFT/B試験器※CDN校正は要相談 (Ed1.2 Ed2.0 Ed1.2+Ed2.0) | ESD試験器 (Ed1 Ed2) | ｻｲﾄｱｯﾃﾈｰｼｮﾝ (3m 10m 3m+10m) |
|  | ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ/広帯域ｱﾝﾃﾅ (標準ｻｲﾄ法 参照ｱﾝﾃﾅ法) | LISN※分配係数,ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ,位相角 (VSWR+分離度 擬似手の特性) | ﾃｽﾄﾚｼｰﾊﾞ (CISPR-AVを含む) |
|  | ISN※LCLは不可 | ｱｯﾃﾈｰﾀ | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾈｯﾄﾜｰｸ-AV機器EMS用 |
|  | 吸収ｸﾗﾝﾌﾟ | ｺﾝﾊﾞｲﾅ | ｻｰｼﾞ試験器※CDN校正は要相談 |
|  | CDN | 信号発生器 | 磁界ｾﾝｻ |
|  | ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞ | ﾀｰﾐﾈｰﾀ | DIP試験器 |
|  | 電圧ﾌﾟﾛｰﾌﾞ(RFﾌﾟﾛｰﾌﾞ) | 電界ｾﾝｻｰ | 電流ﾌﾟﾛｰﾌﾞ※校正用冶具が必要 |
|  | 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | ﾊﾟﾜｰﾒｰﾀ/ﾊﾟﾜｰｾﾝｻ | 150Ω-50Ωｱﾀﾞﾌﾟﾀ |
|  | ﾌｧﾝｸｼｮﾝｼﾞｪﾈﾚｰﾀ | ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ | ﾎｰﾝｱﾝﾃﾅ |
|  | ﾏｯﾁﾝｸﾞﾊﾟｯﾄﾞ | ﾛｰﾊﾟｽ/ﾊｲﾊﾟｽ/ﾊﾞﾝﾄﾞﾊﾟｽﾌｨﾙﾀｰ | 1-18GHz試験ｻｲﾄ(SVSWR) |
|  | ｼｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ特性 | ｺﾑｼﾞｪﾈ | その他( ) |
| 5．品名 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
| 6．型式 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
| 7．製造番号 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
| 8．製造者 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
| 9．機器搬入日 | 月 日｜ 備考 = |
| 10．希望納期 | 校正希望日程 | 月 日 ～ 月 日｜ 備考 = |  |
|  | 校正証明書 希望送付日 | 月 日｜ 備考 = |  |
| 11．機器返却方法 | 着払い | 元払い(別途校正費用に追加でご請求) |
|  | 輸送保険加入 | 不要 | 必要 加入保険料：￥ 円 (別途業務費用に追加でご請求) |

別紙

※ご依頼の校正内容について、下記以外の要求がある場合は、お問合せ下さい。

| 校正品目 | ダイポール/広帯域アンテナ(標準サイト法) |
| --- | --- |
| 校正範囲 | 30-1000MHz |
| 参照規格 | ANSI C63.5:2006 |
| 校正項目 | アンテナファクタ (距離10m, 高さ2m, 偏波 水平) |
| 備考 | 3本のアンテナを組み合わせて校正します。FCCでは、基準アンテナ法で校正を行なう場合は基準アンテナにロバートアンテナを指定しており、このようなアンテナは入手困難なため、標準サイト法による校正ファクタを測定で使用するのが一般的です。 VHF帯用アンテナ校正周波数(MHz) : 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 250, 300 UHF帯用アンテナ校正周波数(MHz) : 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 ※上記以外の周波数での校正をご希望される場合はご相談下さい。 |
| 校正品目 | ダイポール/広帯域アンテナ(参照アンテナ法) |
| 校正範囲 | 30-1000MHz |
| 参照規格 | ANSI C63.5:2006 |
| 校正項目 | アンテナファクタ (距離10m, 高さ2m, 偏波 水平) |
| 備考 | 基準アンテナを使用して校正を行ないます。VCCIでは参照アンテナ法による校正を推奨しています。 VHF帯用アンテナ校正周波数(MHz) : 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 250, 300 UHF帯用アンテナ校正周波数(MHz) : 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 ※上記以外の周波数での校正をご希望される場合はご相談下さい。 |
| 校正品目 | ホーンアンテナ |
| 校正範囲 | 1-40GHz |
| 参照規格 | ANSI C63.5:2006 |
| 校正項目 | アンテナファクタ, アンテナゲイン |
| 備考 | 置換法による放射電力測定を行なう場合、アンテナゲインが既知である必要があります。 校正周波数(GHz) : 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 以降は40GHzまで1GHzステップ ※上記以外の周波数での校正をご希望される場合はご相談下さい。 |
| 校正品目 | テストレシーバ |
| 校正範囲 | 9kHz-1000MHz |
| 参照規格 | CISPR 16-1-1:2010 |
| 校正項目 | 周波数確度、IF帯域幅(総合選択度), 測定確度(正弦波信号･パルス信号), パルス応答, 表示の直線性, アッテネータの確度, ノイズ表示, 入力VSWR, CISPR-Average(機能がある場合) |
| 備考 | - |
| 校正品目 | LISN |
| 校正範囲 | 0.15-30(100)MHz |
| 参照規格 | CISPR 16-1-2:2003+A1:2004, CISPR 16-1-2:2003+A1:2004+A2:2006, ANSI C63.4:2009 |
| 校正項目 | 電圧分配係数, インピーダンス, 位相角, VSWR, 分離度, |
| 備考 | 旧型のLISNはCISPR 16-1-2:2003+A1:2004+A2:2006の要求値を満たさない可能性があります。 VSWR及び分離度は、CISPR 16-1-2:2003+A1:2004+A2:2006で要求されています。 プラグ形状を変換するためのアダプタを使用している場合、そのアダプタが取り付けられた状態での校正を推奨します。 擬似手の特性評価は、参考値となります。 ANSI C63.4:2009以降では、LISNに延長ケーブルを使用する場合の許容値が追加されています。 |
| 校正品目 | ISN |
| 校正範囲 | 0.15-30MHz |
| 参照規格 | CISPR 16-1-2:2003+A1:2004+A2:2006, CISPR 22:2008 |
| 校正項目 | 電圧分配係数, インピーダンス, 位相角, 分離度 |
| 備考 | LCLの校正は行なえません。ご了承下さい。 EN 55022:2006以降では、ISNの回路が旧版から変更されています。 |

| 校正品目 | 同軸ケーブル |
| --- | --- |
| 校正範囲 | 0.1MHz-40GHz |
| 参照規格 | - |
| 校正項目 | 挿入損失 |
| 備考 | - |
| 校正品目 | アッテネータ |
| 校正範囲 | 0.1MHz-40GHz |
| 参照規格 | - |
| 校正項目 | 挿入損失, インピーダンス |
| 備考 | - |
| 校正品目 | ターミネータ |
| 校正範囲 | 0.1MHz-40GHz |
| 参照規格 | - |
| 校正項目 | インピーダンス |
| 備考 | - |
| 校正品目 | プリアンプ |
| 校正範囲 | 0.1MHz-40GHz |
| 参照規格 | - |
| 校正項目 | アンプゲイン |
| 備考 | - |
| 校正品目 | スペクトラムアナライザ |
| 校正範囲 | 9kHz-40GHz |
| 参照規格 | CISPR 16-1-1:2010 |
| 校正項目 | 周波数応答, リファレンスレベル, 内部アッテネータチェック, 周波数確度, 帯域幅(3dB,6dB), 入力VSWR |
| 備考 | - |
| 校正品目 | 吸収クランプ |
| 校正範囲 | 30-1000MHz |
| 参照規格 | CISPR 16-1:2003 |
| 校正項目 | 挿入損失 |
| 備考 | CISPR 16-1-3:2004に基づく校正は、測定を行なう場所における校正が必要です。CISPR 16-1-3:2004が要求される規格で妨害電力の測定を行なう場合は、CISPR 16-1-3:2004に基づく校正を行なったクランプを使用する必要があります。ご相談下さい。 |
| 校正品目 | 電圧プローブ(RFプローブ) |
| 校正範囲 | 0.15-30MHz |
| 参照規格 | - |
| 校正項目 | 挿入損失 |
| 備考 | EN 55014-1負荷端子測定、及びEN 55020放射イミュニティの電界取得用で使用するプローブです。 |
| 校正品目 | 電流プローブ |
| 校正範囲 | 0.15-1000MHz |
| 参照規格 | - |
| 校正項目 | 挿入損失 |
| 備考 | EN 55022などで使用する電流プローブです。 校正用冶具のご送付をお願いします。 |
| 校正品目 | 信号発生器 |
| 校正範囲 | 0.1MHz-3GHz |
| 参照規格 | - |
| 校正項目 | 出力レベル, 周波数確度, 変調度 |
| 備考 | 変調周波数についてはご相談の上決定させて頂きます。 |

| 校正品目 | コンバイナ |
| --- | --- |
| 校正範囲 | 30MHz-2.15GHz |
| 参照規格 | - |
| 校正項目 | 挿入損失 |
| 備考 | EN 55013などで使用するコンバイナです。 |
| 校正品目 | マッチングパッド |
| 校正範囲 | 30MHz-2.15GHz |
| 参照規格 | - |
| 校正項目 | 挿入損失 |
| 備考 | EN 55013などで使用するマッチングパッドです。 |
| 校正品目 | フィルタ |
| 校正範囲 | ローパス, ハイパス, バンドパス |
| 参照規格 | - |
| 校正項目 | 周波数特性 |
| 備考 | 一部のフィルタは校正できません。ご了承下さい。 |
| 校正品目 | サイトアッテネーション |
| 校正範囲 | 30-1000MHz |
| 参照規格 | ANSI C63.4:2009、及びANSI C63.5:2006に基づく掃引周波数法 |
| 校正項目 | NSA |
| 備考 | 3m, 10m |
| 校正品目 | 1-18GHz試験サイト検証(SVSWR) |
| 校正範囲 | 1-18GHz |
| 参照規格 | CISPR 16-1-4:2008 |
| 校正項目 | VSWR |
| 備考 | - |
| 校正品目 | シールドルーム特性 |
| 校正範囲 | 0.15kHz-1000MHz |
| 参照規格 | - |
| 校正項目 | シールド効果 |
| 備考 | 社内手順による校正方法。 |
| 校正品目 | コムジェネ |
| 校正範囲 | - |
| 参照規格 | - |
| 校正項目 | - |
| 備考 | 校正内容は相談の上決定。 |
| 校正品目 | ESD試験器(Ed.1) |
| 校正範囲 | - |
| 参照規格 | EN 61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2001 |
| 校正項目 | 波形特性 |
| 備考 | Ed.2を参照。 |
| 校正品目 | ESD試験器(Ed.2) |
| 校正範囲 | - |
| 参照規格 | EN 61000-4-2:2009 |
| 校正項目 | 波形特性 |
| 備考 | 試験規格がEN 61000-4-2:2009以降を参照している場合、Ed.2による校正が必要です。Ed.1より校正工数が多くなります。 |

| 校正品目 | 電界センサー |
| --- | --- |
| 校正範囲 | 20MHz-3GHz |
| 参照規格 | - |
| 校正項目 | 周波数特性, 直線性 |
| 備考 | - |
| 校正品目 | ファンクションジェネレータ |
| 校正範囲 | - |
| 参照規格 | - |
| 校正項目 | 周波数特性, 変調度, 信号レベル |
| 備考 | 変調周波数については相談の上決定。 |
| 校正品目 | パワーメータ/パワーセンサ |
| 校正範囲 | - |
| 参照規格 | - |
| 校正項目 | 周波数特性, 直線性 |
| 備考 | - |
| 校正品目 | EFT/B試験器(Ed.1.2) |
| 校正範囲 | - |
| 参照規格 | EN 61000-4-4:1995+A1:2001+A2:2001 |
| 校正項目 | 波形特性, 1次側回りこみ, クロストーク |
| 備考 | Ed.2を参照。 |
| 校正品目 | EFT/B試験器(Ed.2.0) |
| 校正範囲 | - |
| 参照規格 | EN 61000-4-4:2004 |
| 校正項目 | 波形特性, 1次側回りこみ, クロストーク |
| 備考 | 発生器のみの校正を行ないます。CDNを含む場合は別途料金が発生します。ご相談下さい。 試験規格がEN 61000-4-4:2004以降を参照している場合、Ed.2.0による校正が必要です。Ed.2.0は各相個別印加から全相一括印加に変更、及び、繰返し周波数100kHzの校正が追加となります。 |
| 校正品目 | サージ試験器 |
| 校正範囲 | - |
| 参照規格 | EN 61000-4-5:2006 |
| 校正項目 | 波形特性, クロストーク, 1次側回りこみ, 電源周波数との同期 |
| 備考 | 発生器のみの校正を行ないます。CDNを含む場合は別途料金が発生します。ご相談下さい。 |
| 校正品目 | CDN※伝導妨害試験用 |
| 校正範囲 | 0.15kHz-230MHz |
| 参照規格 | EN 61000-4-6:2007 |
| 校正項目 | インピーダンス |
| 備考 | 80MHz-230MHzに関してはIEC 61000-4-6の許容値を参照します。 |
| 校正品目 | 150Ω-50Ωアダプタ |
| 校正範囲 | 0.15MHz-230MHz |
| 参照規格 | EN 61000-4-6:2007 |
| 校正項目 | 挿入損失 |
| 備考 | 2個1セットでの校正を行ないます。 |
| 校正品目 | 磁界センサー |
| 校正範囲 | 50Hz, 60Hz |
| 参照規格 | - |
| 校正項目 | 磁界強度 |
| 備考 | - |

| 校正品目 | DIP試験器 |
| --- | --- |
| 校正範囲 | - |
| 参照規格 | EN 61000-4-11:2004 |
| 校正項目 | 波形特性 |
| 備考 | - |
| 校正品目 | カップリングネットワーク※EN 55020用 |
| 校正範囲 | 1.5MHz-30MHz |
| 参照規格 | EN 55020:2007 |
| 校正項目 | 挿入損失, インピーダンス, 位相角 |
| 備考 | 2個1セットでの校正を行ないます。 |

# Text boxes

社名、本業務担当様名、連絡先をご記入下さい。

――――――――――――

1.  校正証明書の必要・不要をご記入下さい。

2. 校正証明書を発行する場合、証明書に記載する社名をご記入下さい。

3.  証明書に記載する住所をご記入下さい。

4. 該当する機器を選択して下さい。詳しくは別紙を参照して下さい。

5. 被校正機器の品名をご記入下さい。複数ある場合は番号別に分けてご記入下さい。

6. 被校正機器の型式をご記入下さい。複数ある場合は番号別に分けてご記入下さい。

7. 被校正機器の製造番号をご記入下さい。複数ある場合は番号別に分けてご記入下さい。

8. 被校正機器の製造者をご記入下さい。複数ある場合は番号別に分けてご記入下さい。

例) シュワルツベック・シャフナー等

9. 被校正機器が弊社に到着する予定日をご記入下さい。

10. 納期情報をご記入下さい。

11. 被校正機器のご返却方法をご記入下さい。輸送保険加入希望がございます場合はこちらに記載下さい。