申請の際に必要な技術情報

(Ver.190729)

1. ご希望される認証区分についてお知らせください。

|  | UL Recognition Motor-compressor (SLIS2) |  | cUL Recognition (SLIS8) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UL Recognition Motor Parts for motor-compressor (SLLX2) |  | cUL Recognition (SLLX8) |  |
|  | Other service (CB, CE, CCC 等) |  | Unlisted Component (SLIS3/9 for motor-compressor or SLLX3/9 for Motor Parts) |  |

備考)	SLIS: Motor-Compressors, Hermetic Refrigerant 	/ 	SLLX: Motor Parts, Hermetic Refrigerant Compressor

各UL登録カテゴリの詳細についてはOnline Guide Information をご参照ください。https://iq.ulprospector.com/en

Other service を選択頂いた場合、ご希望のサービス詳細 (適用マーク, 適用規格 / 版番号 等) を以下にご記入ください。

__________________________________________________________________

<CB, CE の場合> Application Category (蒸発温度範囲による適用分類):  	LBP (低温用)		 MBP (中温用)	HBP (高温用)

2. 申請機種のモデル名、及び定格をお知らせください。

| No. | Model | V | Hz | Ph | RLA | LRA | Design Pressure, MPa [psig] | Displacement (cm3/Rev.) | Stator No | Rotor No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | High Side | Low Side |  |  |  |
| 例 | AC-XXX | 230 Vac | 60 | 1 | 4.1 | 27.0 | 3.5 MPa | 1.2 MPa | 10.6 | ST10 | MR30 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1） Model名は、登録における正式な認証型番をお知らせください。

注2) Ph = Phase,   RLA = Rated Load Ampere,   LRA = Locked Rotor Ampere

3. Refrigerant / Oil Type についてお知らせください。

Refrigerant Type: __________

Oil Type: __________ / Manufactured by __________

4. Product Type (製品構造) についてお知らせください。

Mechanical Construction Type:

SCREW / ROTARY / RECIPROCATING / SCROLL / OTHER ____________

Motor Type:

Induction motor, /  Blushless DC motor /  Inverter Duty / OTHER ____________

5. Motor Protection の詳細をお知らせください。

コンプレッサー内部(モーター部)に取り付け

コンプレッサー外部(筐体上)に取り付け

未実装 (最終製品にて設置): 保護タイプと方法について詳細をお知らせください。_________________________________________________

例: 最終製品にて接続される[インバータ] [サーマルリレー]により保護されることを意図する。

コンプレッサーへ実装される場合の固定方法 ( _________________________________________

6. 意図した設置環境についてお知らせください。

室内仕様

室外仕様 (IP____)

7. 使用環境の過電圧カテゴリーおよび汚染度ついてお知らせください。

| 過電圧カテゴリー (Overvoltage Category): |  |
| --- | --- |
| 汚染度(Pollution Degree): |  |

8. 以下の技術資料をご手配ください。

寸法図 (対象部分: 筐体、ステーター、ローター、端子カバー、アキュムレーター等。最小厚みを含む)

筐体部分が金属の場合、材質と腐食保護手段

冷媒配管の寸法図 (材質、内/外径、最小厚みをお知らせください。

配線図

圧力系統図 (Low / High の各部分について)

定格銘板デザイン図

仕様書 (英文)

主要部品のCB/EN/CCC 認証書コピー (該当する場合)

9.  変更内容、または既存の評価済み製品との類似点があればお知らせください。 (イラスト図面等によるご説明、類似モデルにおける試験データの流用先情報など)

【SLIS】 UL File No. _____________, Vol. ____, Sec. ____, Model ________

<[変更] [類似] 内容> ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【SLLX】 UL File No. _____________, Vol. ____, Sec. ____, Model ________

<[変更] [類似] 内容> ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【CB Report (発行元がULであること)】 Report No _____________, Model __________

<[変更] [類似] 内容> ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

10. 立会い試験実施について

立会い試験の実施を要する業務において、事前に準備頂く資料等がございます。つきましては、弊社ホームページより”WTDP – ウィットネス・テストデータ・プログラム”の内容をご確認くださいますようお願いいたします。評価開始後、担当エンジニアより必要資料を要求させて頂くこととなります。

弊社ホームページ：　http://japan.ul.com/faq/dap%ef%bc%88%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%97%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%ef%bc%89/

11. パーツリスト Critical Component List（貴社製品構造に該当する部材をお知らせください。）

For UL:  																作成日: _____________

| モデル名 MODEL |  |
| --- | --- |
| 部品名称 COMPONENT | 製造メーカー MANUFACTURER | 部材型式 MODEL/ GRADE | 定格情報 / 設計厚み RATINGS / THICKNESS | UL File No. (CCN) | 認証情報 (CSA or cUL) |
| 1 | Lead Wires |  | AWM Style____, __AWG | ___V, ___ºC, ___ mm length | (AVLV2) |  |
| 2 | Winding Wire / Wire Size |  |  | Copper, φ___ mm , ___ ( at ___ºC | (OBMW2) |  |
| 3 | Splice Insulation / Tubing |  |  |  | (QMFZ2/ YDPU2/ UZFT2) |  |
| 4 | Insulator in motor part (bobbin, etc.) |  |  | ____mm thick | (QMFZ2) |  |
| 5 | Tape |  |  |  | (OANZ2) |  |
| 6 | Slot Wedges |  |  | ____mm thick | (QMFZ2) |  |
| 7 | Slot Liner |  |  | ____mm thick | (QMFZ2) |  |
| 8 | Phase Insulation |  |  | ____mm thick | (QMFZ2) |  |
| 9 | Thermal protectors |  |  | ___V,____A, ___ºC | (YFZW2 / XAPX2) |  |
| 10 | Enclosure cover |  |  | ____mm thick | (QMFZ2) |  |
| 11 | Name Plate |  |  |  | (PGDQ2 / PGJI2) |  |
| 12 | Capacitor |  |  | ___V,____(F, ___ºC | (CYWT2) |  |
| 13 | Motor Terminal |  | Series ___, Cat. No. ____ |  | (SROT2) |  |
| 14 | Starting/Running Component, ______ |  |  |  | (SDFY2) |  |
| 15 | Internal Connector |  | Series ___, Cat. No. ____ | ___ºC (RTI, Elec) | (ECBT2) |  |
| 16 | Crankcase Heater |  |  |  | (SEOT2) |  |

注1) 代替品材料がある場合は、全てお知らせください。

注 2）別途、資料で上記情報を参照可能な場合は、参照先資料名を追記願います。

注 3) バリアや筐体に使用される樹脂の情報については、定格情報欄へ必ず最小設計厚みをご記入願います

11. パーツリスト (CONT’D)

For CB/CE/CCC: 															作成日: _____________

| モデル名 MODEL |  |
| --- | --- |
| 部品名称 Object / part No | 製造メーカー Manufacturer/trademark | 型式 Type / model | 技術情報 Technical data | 適用規格 Standard | 適合認証マーク (認証書情報) Mark of conformity |
| 1 | Lead Wires |  | AWM Style____ | ___V, ___ºC, __AWG | UL - AVLV2/8, File No. _____ | UL |
| 2 | Winding Wire / Wire Size |  |  | Copper, φ___ mm , ___ ( at ___ºC | UL - OBMW2, File No. _____ | UL |
| 3 | Splice Insulation / Tubing |  |  |  | (QMFZ2/ YDPU2/ UZFT2) |  |
| 4 | Insulator in motor part (bobbin, etc.) |  |  | ____mm thick | (UL - QMFZ2, File No. _____) |  |
| 5 | Slot Liner |  |  | ____mm thick | (UL - QMFZ2, File No. _____) |  |
| 6 | Slot Wedge |  |  | ____mm thick | (UL - QMFZ2, File No. _____) |  |
| 7 | Phase Insulation |  |  | ____mm thick | (UL - QMFZ2, File No. _____) |  |
| 8 | Overload Protector |  |  | ___V,____A, | (EN 60730-1, EN60730-2-22) |  |
| 9 | Enclosure cover |  |  | ____mm thick | (QMFZ2) |  |
| 10 | Name Plate, Material |  |  | PET | (UL969) | (UL) |
| 11 | Running Capacitor |  |  | ___V, ___Hz, ____(F, ___ºC, Class P2 | IEC 60252-1 |  |
| 12 | Starting Capacitor |  |  | ___V, ___Hz, ____(F, ___ºC, Class P2 | IEC 60252-1 |  |
| 13 | Motor Terminal |  | Series ___, Cat. No. ___ |  | (UL - SROT2, File No. ______) | (UL) |
| 14 | PTC Starter |  |  | ___V, ____ ( | EN 60730-1; EN 60730-2-10 | EN |
| 15 | Internal Connector |  |  | ___ºC (RTI, Elec) | (UL – ECBT2, File No _______) | (UL) |
| 16 | Crankcase Heater |  |  |  |  |  |

- 代替品材料がある場合は、全てお知らせください。

- 上記に記載されている情報は、一例となります。他の適用規格や重要部品があれば、追記願います。

注 3）別途、資料で上記情報を参照可能な場合は、参照先資料名をお知らせください。

注 4) “適合認証マーク”欄には、認証書を発行した認証機関と認証書番号をご記入ください。また該当する認証書(Certificate)コピーをご準備願います。