## Use & Rating
THERMISTOR - Sensing Thermistor
1) 貴社UL File番号とサーミスタご登録いただくVol. / Sec. をご記入ください。新規のVol. / Sec. をご希望の場合は下記に（新規）とご記入ください。
UL File No. _______
Vol. _______
Sec. _______
2) ご登録いただくサーミスタをSAFETY CIRCUITで使用されるかご教示ください。SAFETY CIRCUITにつきましては、UL 1434 3.7(下記抜粋)を参照ください。
SAFETY CIRCUITで使用を意図される
SAFETY CIRCUITで使用を意図されない
UL 1434 3.7
CIRCUIT, SAFETY – A primary or secondary circuit that contains a control relied upon to reduce a risk of fire, electric shock, or injury to persons.
Examples include a circuit that limits the wattage to a limited-energy level or a circuit designed to limit temperatures.
3) ご登録いただくサーミスタの種類をご教示ください。下記選択肢にない場合は別途ご教示ください。
NTC sensing thermistor
PTC sensing thermistor
NTC inrush-current-limiter thermistor
PTC control thermistor (Current Limiter, Motor Starter, Degaussing)
PTC heater thermistor
4) ご登録いただくサーミスタのモデル名ごとの詳細情報（構造、および形状、部品名、材質）を英語表記でご教示ください。
※ バリエーション（モデル名、および構造、材質、メッキを含む）がある場合は、全てご教示ください。
※ ご申請時にご連絡のないバリエーションがあった場合は、この申請内で承れない可能性がございます。
※ リード線、ターミナルの長さを含むバリエーションも事前にご申請が必要です。
5) ご登録いただくサーミスタの定格値を、対応するサーミスタタイプのシートにご記入ください。
6) ご登録いただくサーミスタの製品および、最小梱包箱上または、梱包箱内に同梱される情報シートのマーキング仕様のイラストファイル(pdf等)を英語表記でご手配ください。
7) Process Flow Chart (製造工程)のイラストファイル(pdf等)を英語表記でご手配ください。
※ 既存モデルと同一であれば、お知らせください。
8) 納期につきまして、下記ご確認いただきチェックマーク追加をお願いいたします。 (下記、チェックがない状態ではお見積もり発行出来ません)
8)-1 正式な評価期間は台湾ラボの空き状況とEndurance Test/Aging Testの期間に依存しますこと、予めご承諾いただいたものとして進めます。
上記同意いただきました。
8)-2 Endurance Testが6Kcycleの場合、台湾ラボの空き状況を含めない試験期間は11週間を予定しております。
上記確認いただきました。
8)-3 Endurance Testが100Kcycleの場合、評価サンプル受領後、台湾ラボの空き状況およびEndurance Testの1cycleの時間がわかりましたら、試験期間が決定されます。
上記確認いただきました。
8)-4 弊社台湾ラボの試験機器の予約をご希望の場合、有償の事前PI (PRELIMINARY INVESTIGATION)業務が必要となります。
事前PI業務を実施し、台湾ラボの試験機器予約をご希望。
通常のUL申請のみをご希望。
8)-5 事前Scope業務（確定ではなく、お約束は出来ないものの事前に評価開始のための必要サンプルを選定）を希望します。
事前Scope業務を実施し、台湾ラボの空き状況を確認。
通常のUL申請のみをご希望。
9) 完成状態の製品図面（リードの径、長さ、材料、サーミスタの公差を含む寸法、寸法単位）および、ペレットまたはチップ（公差を含む寸法、寸法単位、材料）の図面ファイル(pdf等)を英語表記でご手配ください。
ご手配されたファイル名：＿＿＿＿＿＿＿

## NTC sensing
NTC sensing thermistor
| Model | R25 (ohm) | Operating Temperatur (°C) |  | Beta Value (β xx/xx ) | Insulation Rating | Indoor/ Outdoor | Cycles
|  |  | Minimum | Maximum
1 | xxx | xxkW ± x% |  |  | xxk ± x%
2
※ Insulated thermistorとしてご申請されない場合は、Insulation Ratingの入力は不要です。
※ Insulated thermistorのEnclosureとしてプラスチックを使用される場合は、QMFZ2の認証情報をお知らせください。
Note on B3: UL認証品として登録を意図する製品名をご記入ください。
Note on C3: UL 1434 Table 31.1より、25℃の抵抗値をご記入ください。
Note on D3: 製品の使用温度をご記入ください。
Note on F3: NTC thermistorのみ対象 ベータ値を計算する抵抗の測定温度2点もお知らせください。
Note on G3: Insulating Ratingの定格電圧をご記入ください。 UL1434 20.3, 29.3より、Insulating Ratingが設定されますと、"1000 volts plus twice the insulation voltage rating"の試験電圧で"Dielectric Voltage-Withstand Test"が要求されます。 Insulating Ratingの定格電圧が設定されない場合、「-」または「N/A」を記入ください。
Note on I3: Endurance Testのサイクル数をご指定ください。 UL 1434 Table 26.1より、100,000サイクルまたは6,000サイクルで試験が実施されます。

## PTC sensing
PTC sensing thermistor
| Model | R25 (ohm) | Operating Temperatur (°C) |  | Tsw (°C) | Insulation Rating | Indoor/ Outdoor | Cycles
|  |  | Minimum | Maximum
1 | xxx | xxkW ± x%
2
※ Insulated thermistorとしてご申請されない場合は、Insulation Ratingの入力は不要です。
※ Insulated thermistorのEnclosureとしてプラスチックを使用される場合は、QMFZ2の認証情報をお知らせください。
Note on B3: UL認証品として登録を意図する製品名をご記入ください。
Note on C3: UL 1434 Table 31.1より、25℃の抵抗値をご記入ください。
Note on D3: 製品の使用温度をご記入ください。
Note on F3: PTC thermistorのみ対象
Note on G3: Insulating Ratingの定格電圧をご記入ください。 UL1434 20.3, 29.3より、Insulating Ratingが設定されますと、"1000 volts plus twice the insulation voltage rating"の試験電圧で"Dielectric Voltage-Withstand Test"が要求されます。 Insulating Ratingの定格電圧が設定されない場合、「-」または「N/A」を記入ください。
Note on I3: Endurance Testのサイクル数をご指定ください。 UL 1434 Table 15.1より、100,000サイクルまたは6,000サイクルで試験が実施されます。

## NTC inrush-current-limiter
NTC inrush-current-limiter thermistor
| Model | Vr (ac) | Imax (A) | Iin (A) | Iss (A) | R25 (ohm) | Operating Temperatur (°C) |  | Ts (°C) | Beta Value (β xx/xx ) | Max. Load Capacitance (uF) | Insulation Rating | Indoor/ Outdoor | Cycles
[7 empty] | Minimum | Maximum
1 | xxx |  |  |  |  | xx kW ± x %
2
※ Insulated thermistorとしてご申請されない場合は、Insulation Ratingの入力は不要です。
※ Insulated thermistorのEnclosureとしてプラスチックを使用される場合は、QMFZ2の認証情報をお知らせください。
Note on B3: UL認証品として登録を意図する製品名をご記入ください。
Note on C3: UL 1434 Table 31.1より、サーミスタの入力電圧をご記入ください。
Note on D3: UL 1434 Table 31.1より、サーミスタに割り当てられた電流値をご記入ください。
Note on E3: UL 1434 Table 31.1より、25℃または貴社割り当ての温度での電流値をご記入ください。
Note on F3: UL 1434 Table 31.1より、定格電圧に接続し低抵抗で動作しながら、指定された動作温度でサーミスタの温度が安定した後に測定される電流をご記入ください。
Note on G3: UL 1434 Table 31.1より、25℃の抵抗値をご記入ください。
Note on H3: 製品の使用温度をご記入ください。
Note on J3: UL 1434 Table 31.1より、通常の動作条件下でサーミスタに通電しているときのサーミスタの表面の温度をご記入ください。
Note on K3: NTC thermistorのみ対象 ベータ値を計算する抵抗の測定温度2点もお知らせください。
Note on L3: UL 1434 Table 31.1より、loadと並列の最大静電容量をご記入ください。
Note on M3: Insulating Ratingの定格電圧をご記入ください。 UL1434 20.3, 29.3より、Insulating Ratingが設定されますと、"1000 volts plus twice the insulation voltage rating"の試験電圧で"Dielectric Voltage-Withstand Test"が要求されます。 Insulating Ratingの定格電圧が設定されない場合、「-」または「N/A」を記入ください。
Note on O3: Endurance Testのサイクル数をご指定ください。 UL 1434 Table 26.1より、100,000サイクルまたは6,000サイクルで試験が実施されます。

## PTC control
PTC control thermistor
PTC Current Limiters
| Model | Vr (ac/dc) | Vmax (ac/dc) | Current (A) |  |  |  |  | R25 (ohm) | Operating Temperatur (°C) |  | Tsw (°C) | Ts (°C) | Time-to-Trip |  | Insulation Rating | Indoor/ Outdoor | Cycles
|  |  |  | Ih | It | Iss | Imax | Isc |  | Minimum | Maximum |  |  | Sec. To trip at I | I (A)
1 | [8 empty] | xx kW ± x%
2 | [8 empty] | xx kW ± x%
※ Insulated thermistorとしてご申請されない場合は、Insulation Ratingの入力は不要です。
※ Insulated thermistorのEnclosureとしてプラスチックを使用される場合は、QMFZ2の認証情報をお知らせください。
PTC Motor Starters
| Model | Vr (ac) | Vmax (ac) | Imax (A) | Isc (A) | Iss (mA) | R25 (ohm) | Ttrip or Tsw (°C) | Operating Temperatur (°C) |  | Ts (°C) | Insulation Rating | Indoor/ Outdoor | Cycles
[9 empty] | Minimum | Maximum
1 | [6 empty] | xx kW ± x% | ± | [5 empty] | 30000
2 | [6 empty] | xx kW ± x% | ± | [5 empty] | 30000
※ Insulated thermistorとしてご申請されない場合は、Insulation Ratingの入力は不要です。
※ Insulated thermistorのEnclosureとしてプラスチックを使用される場合は、QMFZ2の認証情報をお知らせください。
PTC Degaussers
| Model | Vr (ac) | Vmax (ac) | Current (A) |  |  |  | R25 (ohm) | Operating Temperatur (°C) |  | Ttrip or Tsw (°C) | Ts (°C) | Coil Impedance (Ω) | Insulation Rating | Indoor/ Outdoor | Cycles
|  |  |  | Iss | Iin | Imax | Isc |  | Minimum | Maximum
1 | [7 empty] | xx kW ± x% |  |  | ± |  |  |  |  | 30000
2 | [7 empty] | xx kW ± x% |  |  | ± |  |  |  |  | 30000
※ Insulated thermistorとしてご申請されない場合は、Insulation Ratingの入力は不要です。
※ Insulated thermistorのEnclosureとしてプラスチックを使用される場合は、QMFZ2の認証情報をお知らせください。
Note on B4: UL認証品として登録を意図する製品名をご記入ください。
Note on B13: UL認証品として登録を意図する製品名をご記入ください。
Note on B22: UL認証品として登録を意図する製品名をご記入ください。
Note on C4: UL 1434 Table 31.1より、サーミスタの入力電圧をご記入ください。
Note on C13: UL 1434 Table 31.1より、サーミスタの入力電圧をご記入ください。
Note on C22: UL 1434 Table 31.1より、サーミスタの入力電圧をご記入ください。
Note on D4: UL 1434 Table 31.1より、定格電流(Imax)での最大電圧をご記入ください。
Note on D13: UL 1434 Table 31.1より、定格電流(Imax)での最大電圧をご記入ください。
Note on D22: UL 1434 Table 31.1より、定格電流(Imax)での最大電圧をご記入ください。
Note on E5: UL 1434 Table 31.1より、指定された時間、定格周囲温度で低抵抗の「オン」状態を維持できる最大電流をご記入ください。
Note on E13: UL 1434 Table 31.1より、サーミスタに割り当てられた電流値をご記入ください。
Note on E23: UL 1434 Table 31.1より、定格電圧に接続し、PTC サーミスタの高抵抗状態で動作しながら、指定された周囲温度中でサーミスタの温度が安定した後に測定される電流をご記入ください。
Note on F5: UL 1434 Table 31.1より、指定された温度または温度範囲で PTC サーミスタが低抵抗から高抵抗に切り替わる、最小電流値をご記入ください。
Note on F13: UL 1434 Table 31.1より、インピーダンスが制限されたソース (電源など) から利用可能な最大電流をご記入ください。
Note on F23: UL 1434 Table 31.1より、25℃または貴社割り当ての温度での電流値をご記入ください。
Note on G5: UL 1434 Table 31.1より、定格電圧に接続し、PTC サーミスタの高抵抗状態で動作しながら、指定された周囲温度中でサーミスタの温度が安定した後に測定される電流をご記入ください。
Note on G13: UL 1434 Table 31.1より、定格電圧に接続し、PTC サーミスタの高抵抗状態で動作しながら、指定された周囲温度中でサーミスタの温度が安定した後に測定される電流をご記入ください。
Note on G23: UL 1434 Table 31.1より、サーミスタに割り当てられた電流値をご記入ください。
Note on H5: UL 1434 Table 31.1より、サーミスタに割り当てられた電流値をご記入ください。
Note on H13: UL 1434 Table 31.1より、25℃の抵抗値をご記入ください。
Note on H23: UL 1434 Table 31.1より、インピーダンスが制限されたソース (電源など) から利用可能な最大電流をご記入ください。
Note on I5: UL 1434 Table 31.1より、インピーダンスが制限されたソース (電源など) から利用可能な最大電流をご記入ください。
Note on I22: UL 1434 Table 31.1より、25℃の抵抗値をご記入ください。
Note on J4: UL 1434 Table 31.1より、25℃の抵抗値をご記入ください。
Note on J13: 製品の使用温度をご記入ください。
Note on J22: 製品の使用温度をご記入ください。
Note on K4: 製品の使用温度をご記入ください。
Note on L13: UL 1434 Table 31.1より、通常の動作条件下でサーミスタに通電しているときのサーミスタの表面の温度をご記入ください。
Note on M4: PTC thermistorのみ対象
Note on M13: Insulating Ratingの定格電圧をご記入ください。 UL1434 20.3, 29.3より、Insulating Ratingが設定されますと、"1000 volts plus twice the insulation voltage rating"の試験電圧で"Dielectric Voltage-Withstand Test"が要求されます。 Insulating Ratingの定格電圧が設定されない場合、「-」または「N/A」を記入ください。
Note on M22: UL 1434 Table 31.1より、通常の動作条件下でサーミスタに通電しているときのサーミスタの表面の温度をご記入ください。
Note on N4: UL 1434 Table 31.1より、通常の動作条件下でサーミスタに通電しているときのサーミスタの表面の温度をご記入ください。
Note on O13: Endurance Testのサイクル数は、UL 1434 Table 15.1より、30,000サイクが指定されます。
Note on O22: Insulating Ratingの定格電圧をご記入ください。 UL1434 20.3, 29.3より、Insulating Ratingが設定されますと、"1000 volts plus twice the insulation voltage rating"の試験電圧で"Dielectric Voltage-Withstand Test"が要求されます。 Insulating Ratingの定格電圧が設定されない場合、「-」または「N/A」を記入ください。
Note on Q4: Insulating Ratingの定格電圧をご記入ください。 UL1434 20.3, 29.3より、Insulating Ratingが設定されますと、"1000 volts plus twice the insulation voltage rating"の試験電圧で"Dielectric Voltage-Withstand Test"が要求されます。 Insulating Ratingの定格電圧が設定されない場合、「-」または「N/A」を記入ください。
Note on Q22: Endurance Testのサイクル数は、UL 1434 Table 15.1より、30,000サイクが指定されます。
Note on S4: Endurance Testのサイクル数をご指定ください。 UL 1434 Table 15.1より、100,000サイクルまたは30,000サイクルで試験が実施されます。

## PTC heater
PTC heater thermistor
| Model | Vr (ac/dc) | Vmax (ac/dc) | Iin (A) | Iss (A) | R25 (ohm) | Tsw (°C) | Ts (°C) | Insulation Rating | Indoor/ Outdoor | Cycles
1 | [5 empty] | xx kW ± x% |  |  |  |  | 100000
2 | [5 empty] | xx kW ± x% |  |  |  |  | 100000
※ Insulated thermistorとしてご申請されない場合は、Insulation Ratingの入力は不要です。
※ Insulated thermistorのEnclosureとしてプラスチックを使用される場合は、QMFZ2の認証情報をお知らせください。
Note on B3: UL認証品として登録を意図する製品名をご記入ください。
Note on C3: UL 1434 Table 31.1より、サーミスタの入力電圧をご記入ください。
Note on D3: UL 1434 Table 31.1より、定格電流(Imax)での最大電圧をご記入ください。
Note on E3: UL 1434 Table 31.1より、25℃または貴社割り当ての温度での電流値をご記入ください。
Note on F3: UL 1434 Table 31.1より、定格電圧に接続し、PTC サーミスタの高抵抗状態で動作しながら、指定された周囲温度中でサーミスタの温度が安定した後に測定される電流をご記入ください。
Note on G3: UL 1434 Table 31.1より、25℃の抵抗値をご記入ください。
Note on H3: PTC thermistorのみ対象
Note on I3: UL 1434 Table 31.1より、通常の動作条件下でサーミスタに通電しているときのサーミスタの表面の温度をご記入ください。
Note on J3: Insulating Ratingの定格電圧をご記入ください。 UL1434 20.3, 29.3より、Insulating Ratingが設定されますと、"1000 volts plus twice the insulation voltage rating"の試験電圧で"Dielectric Voltage-Withstand Test"が要求されます。 Insulating Ratingの定格電圧が設定されない場合、「-」または「N/A」を記入ください。
Note on L3: Endurance Testのサイクル数は、UL 1434 Table 15.1より、100,000サイクが指定されます。

## Definitions
Definitions | Explanation of use
Bata Value (β) | NTC Thermistor index, which expresses the degree of resistance change when calculated from any two points specified by the manufacturer on the resistance/temperature (R/T) curve.
Capacitance – load | Maximum capacitance in parallel with the load.
Coil Impedance | Maximum inductive load.
Ihold (Ih) | The maximum current is able to maintain in a low-resistance "on" state at rated ambient for a period of time specified by the manufacturer.
Iin (Inrush Current) for PTC | The peak current measured following energization at rated voltage and at 25C or manufacturer’s specified value.
Iin (Inrush Current) for NTC | The current value assigned by the manufacturer while at 25C or manufacturer’s specified value.
Imax | The current value assigned by the manufacturer that complies with all the requirements of the standard.
Insulation rating | Rating Insulation rating on Thermistor case. Tested at 1000V times twice insulation rating.
Isc for PTC | The maximum current available from the impedance-limited source (such as a power supply).
Iss for NTC | The current measured after a thermistor's temperature stabilizes in still air at ambient specified by the manufacturer, while connected to rated voltage and while operating in its low-resistance for NTC control thermistors.
Itrip (It) | The minimum current value declared by the manufacturer at which a PTC thermistor switches from low to high resistance at a specified temperature or temperature range.
Rx, R25 | The rated resistance at a temperature (°C) specified by the manufacture for Rx.
Time-to-Trip | The time required for a PTC thermistor to limit the manufacturer’s declared trip current (It) to 50 percent of its value when energized at the rated voltage and ambient temperature.
Ts | The temperature of the surface of a thermistor while the thermistor is energized under normal operating conditions.
Tsw | The temperature at which the resistance of the PTC thermistor begins to increase sharply.
Vmax | Maximum voltage at rated current (Imax).
Vr | The input voltage of a thermistor as declared by the manufacturer. Vr is typically equal to the supply source voltage.